Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

w ZSB-G, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł netto

## OFERTA

## ZSBG.272.5.2026

…………………………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………

NIP

……………………………………………………..

REGON

……………………………………………………..

Nr rachunku bankowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na :

Wykonanie renowacji posadzki hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku.

- Opis przedmiotu zamówienia :

W skład usługi renowacji posadzki (wraz ze strefami okalającymi około 1230 m2) wchodzi :

1.1 Mycie maszynowe płynami przygotowującymi typu stripper - usunięcie starych powłok.

1.2 Szlifowanie całości odpowiednimi granulacjami papieru.

1.3 Usunięcie starych nieaktualnych linii od koszykówki  (trumna oraz linia rzutu za 3- 6,25 m wg starych zasad).

1.4 Odtworzenie istniejących linii + nowych od koszykówki wg. aktualnych przepisów. Linie powinny być umieszczone pod powłokami lakierowymi.

1.5 Naniesienie lakierów sportowych z atestami.

a)w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2019-02 - co najmniej Cfl-S1

b) normy PN-EN 14904:2009 pod względem tarcia(poślizgu) - zgodnie z normą PN-EN 13036-4:2011 dla powierzchni sportowych

1.6 zakres prac – boiska do :

1x koszykówka

1x piłka ręczna

1x siatkówka

1x tenis

3x siatkówka poprzeczna.

Złożenie oferty należy poprzedzić wizją lokalną hali sportowej w ZSB-G

przy ul. Słonimskiej 47/1.

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym:

- za:

Cenę netto ......................................................... zł

Podatek VAT ........................................................zł

Cenę brutto ........................................................ zł

termin wykonania zamówienia : 27.07.2026 r. - 24.08.2026 r.

- termin płatności*  : 30 dni

- warunki gwarancji*  ................................................................................................

2. Oświadczenie:

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń  oraz akceptuję warunki w nim zawarte;

- zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.................................................................................

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej

* wpisać właściwe

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (można usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie); ** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1).