Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

w ZSB-G, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł netto

## OFERTA

## ZSBG.272.6.2026

…………………………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………

NIP

……………………………………………………..

REGON

……………………………………………………..

Nr rachunku bankowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na :

Wykonanie modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku.

- Opis przedmiotu zamówienia :

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego :

- demontaż i utylizacja istniejących opraw – 45 szt.

- montaż nowych opraw LED – 45 szt.

(Specyfikacja techniczna oprawy : źródło światła LED, moc oprawy 145 W, preferowany kolor oprawy biały, układ optyczny 60°, kąt rozsyłu 60° strumień świetlny oprawy [lm] 25705 lm, skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 177 lm/W.

Nowe oprawy nie powinny mieć parametrów poniżej  oprawy przykładowej tj.                  Hall LED 1X985 60° 145W 25705lm 840 LNS BIAŁA.

- montaż siatek ochronnych BIAŁYCH – 45 szt.

- modernizacja tablicy sterowania oświetleniem na hali sportowej.

- prace montażowe i demontażowe powinny być wykonane z rusztowań na kołach jezdnych.

- pomiary natężenia oświetlenia do dokumentacji odbiorowej.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego :

- demontaż i utylizacja istniejących opraw – 11 szt.

- montaż nowych opraw LED – 11 szt.

(Specyfikacja techniczna oprawy : źródło światła LED, moc oprawy 52 W, kolor oprawy antracyt, strumień świetlny oprawy [lm]	7140 lm

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 137 lm/W

Nowe oprawy nie powinny mieć parametrów poniżej  oprawy przykładowej tj.                  Stream LED AS 135°x85° 52W 7140lm 840 LNS Antracyt DALI.

- modernizacja tablicy sterowania oświetleniem na hali sportowej poprzez naprawę sterowania manualnego oraz automatycznego.

Złożenie oferty należy poprzedzić wizją lokalną hali sportowej w ZSB-G

przy ul. Słonimskiej 47/1.

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym:

- za:

Cenę netto ......................................................... zł

Podatek VAT ........................................................zł

Cenę brutto ........................................................ zł

Termin wykonania zamówienia :

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego : 29.06.2026 r. - 24.07.2026 r.  ( ze względu na brak dostępności lamp możliwość wydłużenia terminu do 28.08.2026 r. – po uwzględnieniu terminu prac przy modernizacji posadzki).

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego : 29.06.2026 r. - 28.08.2026 r.

- termin płatności*  : 30 dni

- warunki gwarancji*  3 LATA

2. Oświadczenie:

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń  oraz akceptuję warunki w nim zawarte;

- zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.................................................................................

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej

* wpisać właściwe

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (można usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie); ** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1).