
 Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
w ZSB-G, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł netto  
OFERTA 
ZSBG.272.6.2026 
  
………………………………………………………….. 
                  Nazwa Wykonawcy 
 
…………………………………………………………… 
                   Adres Wykonawcy 
 
……………………………………………………… 
                            NIP 
 
…………………………………………………….. 
                         REGON 
 
…………………………………………………….. 
                Nr rachunku bankowego 
 
 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na :
Wykonanie modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku.

1. Opis przedmiotu zamówienia : 
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego :
- demontaż i utylizacja istniejących opraw – 45 szt.
- montaż nowych opraw LED – 45 szt. 
(Specyfikacja techniczna oprawy : źródło światła LED, moc oprawy 145 W, preferowany kolor oprawy biały, układ optyczny 60°, kąt rozsyłu 60° strumień świetlny oprawy [lm] 25705 lm, skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 177 lm/W. 
Nowe oprawy nie powinny mieć parametrów poniżej  oprawy przykładowej tj.                  Hall LED 1X985 60° 145W 25705lm 840 LNS BIAŁA.
- montaż siatek ochronnych BIAŁYCH – 45 szt.
- modernizacja tablicy sterowania oświetleniem na hali sportowej.
- prace montażowe i demontażowe powinny być wykonane z rusztowań na kołach jezdnych. 
- pomiary natężenia oświetlenia do dokumentacji odbiorowej.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego :
- demontaż i utylizacja istniejących opraw – 11 szt.
- montaż nowych opraw LED – 11 szt. 
(Specyfikacja techniczna oprawy : źródło światła LED, moc oprawy 52 W, kolor oprawy antracyt, strumień świetlny oprawy [lm]	7140 lm
skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 137 lm/W
[bookmark: _GoBack]Nowe oprawy nie powinny mieć parametrów poniżej  oprawy przykładowej tj.                  Stream LED AS 135°x85° 52W 7140lm 840 LNS Antracyt DALI.
- modernizacja tablicy sterowania oświetleniem na hali sportowej poprzez naprawę sterowania manualnego oraz automatycznego.

Złożenie oferty należy poprzedzić wizją lokalną hali sportowej w ZSB-G 
przy ul. Słonimskiej 47/1.



1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym: 
- za: 
Cenę netto ......................................................... zł 

Podatek VAT ........................................................zł 

Cenę brutto ........................................................ zł 





Termin wykonania zamówienia : 
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego : 29.06.2026 r. - 24.07.2026 r.  ( ze względu na brak dostępności lamp możliwość wydłużenia terminu do 28.08.2026 r. – po uwzględnieniu terminu prac przy modernizacji posadzki).
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego : 29.06.2026 r. - 28.08.2026 r.
· termin płatności*  : 30 dni  
· warunki gwarancji*  3 LATA      

2. Oświadczenie: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń  oraz akceptuję warunki w nim zawarte; 
2) zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;    
3) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO[footnoteRef:1]  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  [1:  W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (można usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie); ** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1).      
 ] 

 
 
 
 
 
                                       .................................................................................    
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
 
 
 
* wpisać właściwe 

 
